附件3

2024年益阳市第三季度接入受限电网设备清单—台区

序号

区县单位

供电所

台区名称

电压等级（kV）

台区容量(kVA)

接入容量(kW)

接入比例

1

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10KV沧黄线土桥村何家冲公用杆变

10

400

320.32

80.08%

2

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10KV槐宝线刘家塘村公用杆变

10

100

84.57

84.57%

3

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线香炉山樟树咀公用杆变

10

100

80.57

80.57%

4

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10KV沧砂线潮泥唐家湾公用杆变

10

80

105.93

132.41%

5

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧黄线碧云峰下边湾公用杆变

10

100

80.3

80.30%

6

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧黄线碧云峰石料场公用杆变

10

200

163.31

81.66%

7

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧珠线芦公塘乌龟山公用杆变

10

100

80

80.00%

8

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线开伏山崩坑湾公用杆变

10

100

110.21

110.21%

9

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线牛头岭垛子屋公用杆变

10

100

126.11

126.11%

10

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线百羊庄礼公公用杆变

10

80

78.8

98.50%

11

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线百羊庄学校公用杆变

10

100

98.75

98.75%

12

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线鹿王冲印子湾公用杆变

10

100

103.55

103.55%

13

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线鹿王冲楼子湾公用杆变

10

80

99.84

124.80%

14

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线白马坝吴家冲公用杆变

10

100

97.46

97.46%

15

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧黄线黄源段木瓜塘公用杆变

10

100

96.05

96.05%

16

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线白马坝鱼山湾公用杆变

10

100

92.51

92.51%

17

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧砂线黄团岭郑龙坝公用杆变

10

100

90.48

90.48%

18

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线宝林冲乌龟山公用杆变

10

100

81.24

81.24%

19

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线青秀山竹山湾公用杆变

10

200

199.46

99.73%

20

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线青秀山张家湾公用杆变

10

100

125.08

125.08%

21

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线青秀山学校公用杆变

10

50

44.11

88.22%

22

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线白马坝井湾组公用杆变

10

100

137.29

137.29%

23

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧珠线五里牌咀上屋公用杆变

10

100

111.09

111.09%

24

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线金盆山水荷塘公用杆变

10

100

82.45

82.45%

25

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧珠线五里牌杜海塘公用杆变

10

100

133.49

133.49%

26

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线香炉山学校公用杆变

10

160

161.21

100.76%

27

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线三江坝孔家湾公用杆变

10

200

194.4

97.20%

28

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线香炉山刘家湾公用杆变

10

100

104.29

104.29%

29

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线百羊庄大坡里公用杆变

10

100

123.85

123.85%

30

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧黄线三眼塘彭家湾公用杆变

10

100

102.82

102.82%

31

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线刘家塘蔡家冲公用杆变

10

80

105.715

132.14%

32

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线牛头岭双塘公用杆变

10

200

205.75

102.88%

33

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线三江坝刘家湾公用杆变

10

100

85.72

85.72%

34

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线宝林冲渔场公用杆变

10

100

91.82

91.82%

35

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧教I线土桥村槽门湾公用杆变

10

100

125.64

125.64%

36

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV槐宝线百羊庄台上屋公用杆变

10

80

68.2

85.25%

37

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线白马坝水库公用杆变

10

80

71.85

89.81%

38

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧黄线开伏山李水冲公用杆变

10

100

82.85

82.85%

39

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧黄线黄源段黄元村公用杆变

10

100

182.47

182.47%

40

国网赫山区供电公司

沧水铺乡镇供电所

10kV沧墟线蜈蚣塘村公用杆变

10

50

43.225

86.45%

41

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华III线白石塘喇叭口公用杆变

10

400

364.54

91.14%

42

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白月线高家桥刘家塘公用杆变

10

100

86.13

86.13%

43

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV岳衡线青竹塘田坪里公用杆变

10

200

173.91

86.96%

44

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV岳衡线青竹塘孙家老屋公用杆变

10

100

86.91

86.91%

45

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV岳白线华光枫树湾公用杆变

10

200

198.49

99.25%

46

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华III线白石塘墟场公用杆变

10

315

271.355

86.14%

47

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白月线衡龙桥月塘村公用杆变

10

200

170.61

85.31%

48

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华II线马龙坝村水浸坡公用杆变

10

200

230.05

115.03%

49

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV岳白线莲花村包家冲公用杆变

10

200

160.92

80.46%

50

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白月线木家塘曹家屋场公用杆变

10

100

86.73

86.73%

51

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华III线白石塘蚂蝗塘公用杆变

10

80

82.11

102.64%

52

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华III线槽门湾台子屋公用杆变

10

80

68.245

85.31%

53

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华线刘家大塘公用杆变

10

100

81.66

81.66%

54

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白月线月塘新塘公用杆变

10

100

98.96

98.96%

55

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白华II线快活岭老屋山公用杆变

10

100

108.11

108.11%

56

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

10kV白月线黄土坑万家湾公用杆变

10

100

85.69

85.69%

57

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧兰线三岭学校公用杆变

10

80

128.1

160.13%

58

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线三岔河堤边公用杆变

10

100

82.66

82.66%

59

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧凤线黄家坝塘家湾公用杆变

10

200

287.98

143.99%

60

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线龙山十二组公用杆变

10

100

91.62

91.62%

61

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧凤线蒋家塘学校公用杆变

10

160

128.27

80.17%

62

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kv牧羊线油麻八组公用杆变

10

100

81.04

81.04%

63

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧千线兰洲九队公用杆变

10

100

99.36

99.36%

64

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧千线烂柴港一组公用杆变

10

100

81.3

81.30%

65

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线油麻向阳桥公用杆变

10

100

82.25

82.25%

66

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线羊角三组公用杆变

10

100

109.7

109.70%

67

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10KV八四线龙山口刘家屋场公用杆变

10

100

89.08

89.08%

68

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线门楼三组公用杆变

10

100

81.16

81.16%

69

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线羊角中心公用杆变

10

200

177.22

88.61%

70

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧羊线黄花太马桥公用杆变

10

100

80.26

80.26%

71

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线龙山口二组公用杆变

10

100

97.82

97.82%

72

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧千线黄金村荷叶湖公用杆变

10

200

165.635

82.82%

73

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线雪山三组公用杆变

10

200

166.77

83.39%

74

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线雪山八组公用杆变

10

100

85

85.00%

75

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线观音曾家湾公用杆变

10

100

96.7

96.70%

76

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧兰线红旗毛塘子公用杆变

10

100

83.5

83.50%

77

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧兰线红旗十组公用杆变

10

100

99.31

99.31%

78

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧港线黄湖村枫木坝公用杆变

10

100

83.53

83.53%

79

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线观音大西垸公用杆变

10

100

87.705

87.71%

80

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线羊角电排公用杆变

10

100

81.26

81.26%

81

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线向荣四组公用杆变

10

100

88.64

88.64%

82

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八油线三岔河摇手洲公用杆变

10

80

64

80.00%

83

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八三线邓家咀熔港公用杆变

10

100

90.075

90.08%

84

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线腊湖一组公用杆变

10

100

87.165

87.17%

85

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线油和垸二组公用杆变

10

100

95.07

95.07%

86

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线腊湖五组公用杆变

10

100

91.87

91.87%

87

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八四线金鸡五组公用杆变

10

100

86.63

86.63%

88

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧羊线羊角渔场6组公用杆变

10

100

126.15

126.15%

89

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV牧千线新民槐花堤公用杆变

10

100

88.16

88.16%

90

国网赫山区供电公司

兰溪乡镇供电所

10kV八水线石桥庙门楼湾公用杆变

10

100

90.51

90.51%

91

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧社线泥湾学校#2公用杆变

10

200

202.16

101.08%

92

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧社II线新茶坊毛家湖公用杆变

10

200

169.13

84.57%

93

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10KV牧天线汪家堤七队公用杆变

10

400

359.93

89.98%

94

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧社II线新茶坊余家垸公用杆变

10

200

201.7

100.85%

95

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧天II线李家垅长塘公用杆变

10

200

184.02

92.01%

96

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧社II线月塘湖大湖口公用杆变

10

160

130.03

81.27%

97

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV秀梅Ⅱ线龙头山村变公用杆变

10

200

202

101.00%

98

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧天II线新茶坊坦塘公用杆变

10

200

268.96

134.48%

99

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV紫秀I线高岭烂竹塘公用杆变

10

100

96.18

96.18%

100

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV紫秀I线黄逸湾2#公用杆变

10

160

135.065

84.42%

101

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV紫秀I线早禾新华公用杆变

10

100

90.325

90.33%

102

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV铁银Ⅱ线腰铺子集中公用杆变

10

160

142.6

89.13%

103

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV秀梅II线龙头山火车站公用杆变

10

100

81.22

81.22%

104

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧天II线欧阳塘曹家河公用杆变

10

200

188.84

94.42%

105

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV紫秀I线早禾瓦石仑2#公用杆变

10

100

80.095

80.10%

106

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV毛银I线银城市场#3公用箱变母线间隔配电变压器

10

630

600

95.24%

107

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV紫秀I线早禾瓦石仑公用杆变

10

50

60.81

121.62%

108

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV毛银I线银城市场2#公用杆变

10

400

357.5

89.38%

109

国网赫山区供电公司

龙岭乡镇供电所

10kV牧社线叶家河移动基站公用杆变

10

100

81.99

81.99%

110

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV牌金线新河村小岺公用杆变

10

100

92.7

92.70%

111

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来上线龙山村兰竹公用杆变

10

100

84.74

84.74%

112

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来闸线侍郎村汤家公用杆变

10

100

107.22

107.22%

113

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV牌上线望岳村曹家公用杆变

10

200

176.65

88.33%

114

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来上线黄金村杨家公用杆变

10

80

79.905

99.88%

115

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来上线合亿村新屋公用杆变

10

160

129.11

80.69%

116

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来上线黄金村祠堂公用杆变

10

200

190.785

95.39%

117

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来上线黄金村双塘公用杆变

10

200

161.29

80.65%

118

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV牌犁线新樟丰口子公用杆变

10

200

201.87

100.94%

119

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来东线长湖村一组公用杆变

10

100

88.245

88.25%

120

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来东线上湖村樟树公用杆变

10

100

93.23

93.23%

121

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV牌伏线民主村甘塞公用杆变

10

80

68.44

85.55%

122

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来干线团福村瓦塘公用杆变

10

100

103.195

103.20%

123

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来上线普及村杨家公用杆变

10

180

161.86

89.92%

124

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV牌犁线红光村三组#公用杆变

10

100

105.09

105.09%

125

国网赫山区供电公司

欧江岔乡镇供电所

10kV来闸线侍郎村倪家公用杆变

10

100

99.68

99.68%

126

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶II线龙家岭公用杆变

10

100

80.68

80.68%

127

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV八温线水竹园村变公用杆变

10

80

65.72

82.15%

128

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV长兰线莘田方山公用杆变

10

200

216.54

108.27%

129

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV八温线水竹园河边公用杆变

10

50

61.6

123.20%

130

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV八温线姚家湖村变公用杆变

10

100

83

83.00%

131

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV八温线温高公路变公用杆变

10

100

92.65

92.65%

132

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤烂线田心湾公用杆变

10

100

112.4

112.40%

133

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉工线三阳门前湾2#公用杆变

10

80

113.34

141.68%

134

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤烂线托桥子公用杆变

10

80

65.88

82.35%

135

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉工线甘角岭村童家公用杆变

10

100

82.53

82.53%

136

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线凤凰桥四组公用杆变

10

100

118.75

118.75%

137

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤笔线永红变公用杆变

10

100

87.42

87.42%

138

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶Ⅱ线石岭公用杆变

10

80

67.26

84.08%

139

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线佘家湖黄茅洲公用杆变

10

100

97.12

97.12%

140

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶线沙田伞匠湾公用杆变

10

200

201.24

100.62%

141

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线莲花湖村老四组公用杆变

10

100

83.245

83.25%

142

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线莲花湖八组公用杆变

10

100

169.85

169.85%

143

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤笔线油子氹官塘公用杆变

10

100

95.075

95.08%

144

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉笔线中塘村柳树坝公用杆变

10

100

81.31

81.31%

145

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线太平公路公用杆变

10

100

99.855

99.86%

146

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤集线凤凰村字山咀公用杆变

10

100

99.155

99.16%

147

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤笔线火田十一队公用杆变

10

100

88.2

88.20%

148

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶线联兴汤家湾公用杆变

10

200

201.45

100.73%

149

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶Ⅱ线团竹山白屋公用杆变

10

100

88.5

88.50%

150

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶线陶家村公用杆变

10

100

80.74

80.74%

151

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶Ⅱ线反鸭塘公用杆变

10

100

80.24

80.24%

152

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉镇线南湖综合场公用杆变

10

100

85.57

85.57%

153

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线凤凰湖制种站公用杆变

10

50

45.02

90.04%

154

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉工线南湖小阳公用杆变

10

100

131.59

131.59%

155

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉笔线邓家老屋公用杆变

10

100

109.8

109.80%

156

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤烂线创新村新林十组公用杆变

10

200

166.89

83.45%

157

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV凤凤线太平河边公用杆变

10

80

67.65

84.56%

158

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

10kV泉陶线潘家新屋公用杆变

10

100

81.18

81.18%

159

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线文岭学校公用杆变

10

100

124.23

124.23%

160

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线文岭代销店公用杆变

10

100

147.42

147.42%

161

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10KV谢八线画燕村洪家山公用杆变

10

200

161.65

80.83%

162

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV秀邓Ⅰ线石港湾新塘公用杆变

10

200

204.32

102.16%

163

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线甘家垅村黑鱼塘公用杆变

10

100

126.43

126.43%

164

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线新民二组公用杆变

10

200

267.87

133.94%

165

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线申家滩唐家园公用杆变

10

125

113.42

90.74%

166

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV秀邓I线凤形山黑石村公用杆变

10

100

137.86

137.86%

167

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢邓线玉皇庙双宗堂公用杆变

10

200

175.35

87.68%

168

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线新民村变公用杆变

10

200

161.46

80.73%

169

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV秀工Ⅰ线中山长仑公用杆变

10

200

166.44

83.22%

170

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线青山庙.计量箱公用杆变

10

80

72.11

90.14%

171

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线申家滩茅坡里公用杆变

10

100

97.88

97.88%

172

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线青山庙李家老屋公用杆变

10

50

48.48

96.96%

173

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线油草滩公用杆变

10

100

125.55

125.55%

174

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线鸦鹊塘大村公用杆变

10

160

148.44

92.78%

175

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线包家村贾家坡公用杆变

10

125

100.73

80.58%

176

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线甘家仑#3公用杆变

10

100

94.6

94.60%

177

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线包家村#2公用杆变

10

100

98.92

98.92%

178

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线新民村一组公用杆变

10

100

88.23

88.23%

179

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线泥埠下段#2公用杆变

10

100

83.32

83.32%

180

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢邓线玉皇庙村部公用杆变

10

200

206.21

103.11%

181

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会火线和平青年组公用杆变

10

160

136.085

85.05%

182

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线黄泥湖六组公用杆变

10

200

166.49

83.25%

183

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线沙河五组公用杆变

10

160

166.85

104.28%

184

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线泥埠下段公用杆变

10

200

160.19

80.10%

185

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢邓线玉皇庙羊舞村公用杆变

10

200

270.4

135.20%

186

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV会黄线百合三组公用杆变

10

100

102.215

102.22%

187

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV秀邓Ⅱ线红马仑村大队部公用杆变

10

315

270.84

85.98%

188

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线八角亭便民桥公用杆变

10

100

98.45

98.45%

189

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV秀云Ⅰ线楠木塘变电站公用杆变

10

315

277.2

88.00%

190

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线复兴大坡公用杆变

10

200

247.46

123.73%

191

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线鸦雀塘#1公用杆变

10

200

171.34

85.67%

192

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV秀邓Ⅱ线王栗山公用杆变

10

200

178.8

89.40%

193

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10KV谢八线南田牛头寺公用杆变

10

200

213.23

106.62%

194

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线复兴新变公用杆变

10

200

169.71

84.86%

195

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV百复线凤形山龙塘公用杆变

10

200

188.65

94.33%

196

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线杨坡仑公用杆变

10

200

175.62

87.81%

197

国网赫山区供电公司

谢林港乡镇供电所

10kV谢复线南田庙塘公用杆变

10

100

104.25

104.25%

198

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石新线麻竹山公用杆变

10

100

164.02

164.02%

199

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线吕洞村公用杆变

10

100

116.72

116.72%

200

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石樊线百竹园云亭公公用杆变

10

100

80.11

80.11%

201

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线欧公店#3公用杆变

10

315

305.37

96.94%

202

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石樊线下付冲公用杆变

10

200

211.05

105.53%

203

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线欧公店#6公用杆变

10

100

138.16

138.16%

204

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线欧公店信用社公用杆变

10

315

268.37

85.20%

205

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线尹家村吴家坳公用杆变

10

100

119.335

119.34%

206

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线跳石#1公用杆变

10

100

101.155

101.16%

207

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石樊线百竹园铁家坡公用杆变

10

100

123.74

123.74%

208

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线银河虎形山公用杆变

10

100

83.06

83.06%

209

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线镇茶场公用杆变

10

100

99

99.00%

210

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线百宜南冲公用杆变

10

200

212.08

106.04%

211

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线罗古#1公用杆变

10

200

165.06

82.53%

212

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线田庄#1公用杆变

10

125

131.67

105.34%

213

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线罗古村#2公用杆变

10

100

126.84

126.84%

214

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线罗古竹篱笆公用杆变

10

200

169.85

84.93%

215

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线九子村#3公用杆变

10

160

153.2

95.75%

216

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石樊线栗山#2公用杆变

10

100

85.745

85.75%

217

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线皂角树公用杆变

10

100

135.1

135.10%

218

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石樊线栗山#1公用杆变

10

100

136.77

136.77%

219

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线宋家桥#3公用杆变

10

100

83.37

83.37%

220

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线欧公店#5公用杆变

10

200

186.09

93.05%

221

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线高村#4公用杆变

10

400

345.04

86.26%

222

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线九子村#1公用杆变

10

100

177.62

177.62%

223

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线山门坎团圆咀公用杆变

10

100

127.8

127.80%

224

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线自搭桥#1公用杆变

10

200

292.19

146.10%

225

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线西坝村#3公用杆变

10

100

89.93

89.93%

226

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线九子村谷平坳公用杆变

10

100

85.25

85.25%

227

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线新凤白毛洲公用杆变

10

100

101.3

101.30%

228

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线青龙潭#1公用杆变

10

200

298.11

149.06%

229

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线田庄#3公用杆变

10

160

203.27

127.04%

230

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线砖桥树山塘公用杆变

10

100

91.18

91.18%

231

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线砖桥养老院公用杆变

10

80

66.25

82.81%

232

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石新线新凤街公用杆变

10

400

446.03

111.51%

233

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石新线桐树湾志溪河公用杆变

10

315

331.085

105.11%

234

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线银河学校公用杆变

10

200

183.66

91.83%

235

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线袁家湾公用杆变

10

200

217.785

108.89%

236

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线养民#1公用杆变

10

200

214.69

107.35%

237

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线新凤老街公用杆变

10

200

206.93

103.47%

238

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石金线罗家村公用杆变

10

100

153.475

153.48%

239

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线喻家村#3公用杆变

10

125

121.4

97.12%

240

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV谢复线银河水库公用杆变

10

100

110.42

110.42%

241

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线喻家村土地坝公用杆变

10

200

196.18

98.09%

242

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线养民#2公用杆变

10

100

122.42

122.42%

243

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石新线桐树港#1公用杆变

10

200

197.745

98.87%

244

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线石坝#1公用杆变

10

100

249.005

249.01%

245

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线洋溪江#2公用杆变

10

200

223.46

111.73%

246

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV谢复线黄毛村公用杆变

10

160

135.15

84.47%

247

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线新兴村公用杆变

10

100

108.4

108.40%

248

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线田庄关王庙公用杆变

10

100

164.99

164.99%

249

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线银河#2公用杆变

10

80

149.27

186.59%

250

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石新线石笋工业办公用杆变

10

100

102.64

102.64%

251

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石樊线何家墟场公用杆变

10

100

144.42

144.42%

252

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线响塘公用杆变

10

160

171.29

107.06%

253

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线石坝马蹄坳台区

10

100

103.215

103.22%

254

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV百复线砖桥#2公用杆变

10

200

231.85

115.93%

255

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线喻家村#1公用杆变

10

160

171.055

106.91%

256

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石新线百宜村部公用杆变

10

100

116.975

116.98%

257

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

10kV石石线宋家桥洞山坝公用杆变

10

50

50.84

101.68%

258

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线土地山高家里公用杆变

10

100

107.62

107.62%

259

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线戚家岭方塘公用杆变

10

100

92

92.00%

260

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线集中村委台区公用杆变

10

100

110

110.00%

261

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线毛家桥土坡塘公用杆变

10

100

85.135

85.14%

262

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线篦梳岭上嘴湾公用杆变

10

100

81

81.00%

263

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线集中村边子龙公用杆变

10

200

176.5

88.25%

264

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线黄峰塘观音塘公用杆变

10

100

102

102.00%

265

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线枫树山羊角塘公用杆变

10

100

107

107.00%

266

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线安庄铁山台区公用杆变

10

100

107

107.00%

267

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线安庄杨家大屋公用杆变

10

100

82

82.00%

268

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线寒牛村何家冲公用杆变

10

200

203

101.50%

269

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线枫树山羊角塘2#公用杆变

10

100

90

90.00%

270

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线枫树山南阿岭公用杆变

10

100

132

132.00%

271

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线松山桥谢家段公用杆变

10

100

132

132.00%

272

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线松山桥刘家湾公用杆变

10

100

174

174.00%

273

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线寒牛村谢家湾公用杆变

10

100

103

103.00%

274

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线同光村土地山公用杆变

10

100

82.1

82.10%

275

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线石牛坝粮站公用杆变

10

100

80

80.00%

276

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线戚家岭廖家里公用杆变

10

100

130

130.00%

277

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

岳大线集中村老学校公用杆变

10

100

92

92.00%

278

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线接仑村黄家坪公用杆变

10

100

119

119.00%

279

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线大泉村中文湾公用杆变

10

200

189

94.50%

280

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线黄板桥洞坡里公用杆变

10

100

102.46

102.46%

281

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线土地山新屋湾公用杆变

10

100

82

82.00%

282

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

岳大线大塘村黄塘湾公用杆变

10

50

44

88.00%

283

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线碧塘村茶亭子公用杆变

10

100

84.55

84.55%

284

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

岳大线新山村桐家塘1#公用杆变

10

100

86

86.00%

285

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线土地山舒家冲公用杆变

10

100

89

89.00%

286

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线黄板桥八家湾公用杆变

10

100

123.47

123.47%

287

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线同光村大屋湾公用杆变

10

100

103.52

103.52%

288

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线接仑村梅子树公用杆变

10

160

132.85

83.03%

289

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线红旗村廖家塘公用杆变

10

200

167

83.50%

290

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10KV岳堤线安庄聂家滩上公用杆变配电变压器

10

100

111

111.00%

291

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线松木桥黄家冲公用杆变

10

100

88.865

88.87%

292

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

岳大线荷叶塘芝木湾公用杆变

10

100

86

86.00%

293

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线土地山三角塘公用杆变

10

100

96

96.00%

294

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线集中向家祠堂公用杆变

10

50

68.1

136.20%

295

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线洗澡坪蛤蟆山公用杆变

10

100

87.66

87.66%

296

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线大塘村当家湾公用杆变

10

100

86.52

86.52%

297

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线长塘村石牛坳公用杆变

10

100

89.8

89.80%

298

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线松山桥朱家冲公用杆变

10

80

83.47

104.34%

299

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线堤卡子竹山湾公用杆变

10

100

85.18

85.18%

300

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线土地山猴家坡公用杆变

10

100

107.9

107.90%

301

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳堤线土地山油子塘公用杆变

10

100

80.08

80.08%

302

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳镇线洗澡坪胡家湾公用杆变

10

160

134.96

84.35%

303

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

岳大线大塘村大塘湾公用杆变

10

80

89

111.25%

304

国网赫山区供电公司

岳家桥乡镇供电所

10kV岳大线集中村向家咀公用杆变

10

100

99

99.00%

305

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥大线牛轭湾组公用杆变

10

100

84.27

84.27%

306

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥大线太阳新屋里公用杆变

10

100

86.305

86.31%

307

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥镇线花门楼双全公公用杆变

10

315

257.11

81.62%

308

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥南线花门楼种子站公用杆变

10

200

162.55

81.28%

309

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥七线九皇殿枫树湾公用杆变

10

100

88.2

88.20%

310

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10KV泥镇线九二五砖厂公用杆变

10

100

107.4

107.40%

311

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥大线黄獭桥市茂湾公用杆变

10

100

80.58

80.58%

312

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥大线太阳铺子塘公用杆变

10

100

100.85

100.85%

313

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥大线大桥曾家大屋公用杆变

10

100

84.915

84.92%

314

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥樊II线苏家村莲花坪公用杆变

10

200

178.46

89.23%

315

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥南线南坝村田坪公用杆变

10

50

62.405

124.81%

316

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥樊II线苏家村砖墙湾公用杆变

10

100

87.51

87.51%

317

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥樊II线苏家村留新堡公用杆变

10

100

84.23

84.23%

318

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥大线石子塘沈家湾公用杆变

10

200

161.86

80.93%

319

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥樊II线七里村聂塘公用杆变

10

200

175.12

87.56%

320

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

10kV泥南线荷叶塘村召丁公公用杆变

10

200

193.02

96.51%

321

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草安线跃红#2公用杆变

10

100

86.35

86.35%

322

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草安线跃红#3公用杆变

10

100

84.7

84.70%

323

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草安线飞跃#5公用杆变

10

100

85.25

85.25%

324

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV滨胜线福东#3公用杆变

10

100

109.53

109.53%

325

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草胜线胜天6组公用杆变

10

200

223.3

111.65%

326

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV滨胜线新征#4公用杆变

10

100

106.7

106.70%

327

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV滨胜线福东#4公用杆变

10

100

228.25

228.25%

328

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV滨胜线幸福#2公用杆变

10

100

85.8

85.80%

329

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草东线人中#7公用杆变

10

100

82.5

82.50%

330

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草乐线乐民#6公用杆变

10

100

151.8

151.80%

331

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草三线群福#3公用杆变

10

100

109.45

109.45%

332

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草东线人义#7公用杆变

10

100

89.1

89.10%

333

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草乐线人新#6公用杆变

10

100

86.9

86.90%

334

国网沅江市供电公司

草尾乡镇供电所

10kV草乐线人和#2公用杆变

10

100

127.6

127.60%

335

国网沅江市供电公司

共华乡镇供电所

10kV共东线管竹山北公用杆变

10

100

140

140.00%

336

国网沅江市供电公司

三眼塘乡镇供电所

10kV三杨线台公塘#1公用杆变

10

100

103.4

103.40%

337

国网沅江市供电公司

阳罗乡镇供电所

10kV五口线东方红学校公用杆变

10

100

100.7

100.70%

338

国网沅江市供电公司

阳罗乡镇供电所

10kV五俩线吕丰村#3公用杆变

10

160

130

81.25%

339

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑浪线哑吧渡街道#3公用杆变

10

200

173.055

86.53%

340

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子园线金球村#5公用杆变

10

100

82.995

83.00%

341

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线发家村#3公用杆变

10

200

171.36

85.68%

342

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线发家村#1公用杆变

10

100

112.03

112.03%

343

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线发家村#2公用杆变

10

100

104.23

104.23%

344

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子中线永固村#1公用杆变

10

100

128.365

128.37%

345

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线黄家村#5公用杆变

10

200

182.17

91.09%

346

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV六金线立新村#3公用杆变

10

125

104.6

83.68%

347

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线长兴桥村#7公用杆变

10

200

163.87

81.94%

348

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑镇线揭家洲村#2公用杆变

10

80

76.33

95.41%

349

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑镇线西河头村#4公用杆变

10

100

110.52

110.52%

350

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑镇线牧鹿村#4公用杆变

10

100

111.245

111.25%

351

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线揭家洲村#6公用杆变

10

100

127.325

127.33%

352

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线清明湖村#2公用杆变

10

100

95.88

95.88%

353

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线吉安村#2公用杆变

10

100

114.37

114.37%

354

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线驿马村#3公用杆变

10

100

80.19

80.19%

355

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线驿马村#1公用杆变

10

100

84.24

84.24%

356

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV六东线北洋村#4公用杆变

10

100

81.06

81.06%

357

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子中线西河村#2公用杆变

10

200

177.32

88.66%

358

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV中中线四百弓村#3公用杆变

10

160

131.025

81.89%

359

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线驿马村#4公用杆变

10

100

86.63

86.63%

360

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑浪线云和村#3公用杆变

10

200

162.48

81.24%

361

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑镇线新洲村#1公用杆变

10

100

87.79

87.79%

362

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑浪线南宫村#1公用杆变

10

100

162.26

162.26%

363

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑浪线永太村#6公用杆变

10

80

73.815

92.27%

364

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV六金线立新村#2公用杆变

10

100

84.24

84.24%

365

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑华线东耳村#3公用杆变

10

100

88.32

88.32%

366

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子荷线黄家村#1公用杆变

10

80

103.71

129.64%

367

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线告丰村#2公用杆变

10

100

82.67

82.67%

368

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑牧线吉安村#1公用杆变

10

100

95.075

95.08%

369

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV子中线朝阳村#6公用杆变

10

50

67.165

134.33%

370

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV哑浪线南宫村#5公用杆变

10

100

80.7

80.70%

371

国网南县供电公司

九都乡镇供电所

10kV中游线下游村#1公用杆变

10

100

80

80.00%

372

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和麻线长征#3公用杆变

10

100

82.35

82.35%

373

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下北线桃花#3公用杆变

10

100

83.05

83.05%

374

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和北线向阳#5公用杆变

10

200

160.35

80.18%

375

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和北线东胜#2公用杆变

10

100

80

80.00%

376

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和陈线光荣#4公用杆变

10

50

48.4

96.80%

377

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和北线光红#3公用杆变

10

100

82.21

82.21%

378

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和北线千红#4公用杆变

10

100

81.225

81.23%

379

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下武线德丰#4公用杆变

10

100

89.3

89.30%

380

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和麻线西口#3公用杆变

10

80

72.49

90.61%

381

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和麻线九百弓#3公用杆变

10

100

98.65

98.65%

382

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和北线万紫#2公用杆变

10

100

82.82

82.82%

383

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下武线德丰#5公用杆变

10

100

91.7

91.70%

384

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下北线同跃#4公用杆变

10

80

64

80.00%

385

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下北线等伴#5公用杆变

10

100

90.62

90.62%

386

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和陈线上洲#4公用杆变

10

100

94.625

94.63%

387

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和沈线庆丰#1公用杆变

10

100

80.925

80.93%

388

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和沈线高洲#1公用杆变

10

100

88.01

88.01%

389

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下北线兴隆#2公用杆变

10

100

102.58

102.58%

390

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV下武线南丰#3公用杆变

10

100

80

80.00%

391

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和沈线沈家洲#3公用杆变

10

100

84.24

84.24%

392

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和北线千红#1公用杆变

10

100

82.43

82.43%

393

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

10kV和沈线高洲#6公用杆变

10

100

103.95

103.95%

394

国网南县供电公司

茅草街乡镇供电所

10kV下肖线永兴#4公用杆变

10

100

80.04

80.04%

395

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线双胜#5公用杆变

10

100

88.6

88.60%

396

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线赛南#6公用杆变

10

100

118.36

118.36%

397

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV华东线新红#1公用杆变

10

100

80

80.00%

398

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线长春#4公用杆变

10

100

81.88

81.88%

399

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV大南线小东#2公用杆变

10

100

132.41

132.41%

400

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌II线港口#2公用杆变

10

100

82.62

82.62%

401

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小丰线湖子口#7公用杆变

10

100

85.68

85.68%

402

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线文成#4公用杆变

10

100

94.86

94.86%

403

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小渔线立民#4公用杆变

10

200

178

89.00%

404

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小丰线丰安#2公用杆变

10

100

103.59

103.59%

405

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线双胜#1公用杆变

10

100

85.76

85.76%

406

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线白沫#3公用杆变

10

100

80.6

80.60%

407

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小丰线丰乐#2公用杆变

10

100

88.83

88.83%

408

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小丰线丰乐#5公用杆变

10

80

92.87

116.09%

409

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌II线朝前#7公用杆变

10

100

123.71

123.71%

410

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线赛南#3公用杆变

10

100

84.13

84.13%

411

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线东河#6公用杆变

10

100

129.225

129.23%

412

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线文成#5公用杆变

10

100

85.02

85.02%

413

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线文家#6公用杆变

10

100

81.75

81.75%

414

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线大垸#3公用杆变

10

160

137.4

85.88%

415

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小谊线立新#3公用杆变

10

100

85.42

85.42%

416

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV华东线丰城#2公用杆变

10

100

80.3

80.30%

417

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌II线新立#2公用杆变

10

100

108.9

108.90%

418

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线白沫#2公用杆变

10

100

87.99

87.99%

419

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌II线锡南#3公用杆变

10

125

100.65

80.52%

420

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV大河线建华#6公用杆变

10

200

221.86

110.93%

421

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小丰线大木#6公用杆变

10

100

81.46

81.46%

422

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV华西线增产#3公用杆变

10

100

108.21

108.21%

423

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV大南线北河#5公用杆变

10

80

71.96

89.95%

424

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV华东线汀头#6公用杆变

10

100

89.1

89.10%

425

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线东阁#7公用杆变

10

100

95.7

95.70%

426

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌线双胜#6公用杆变

10

100

84.42

84.42%

427

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小复线莲湖#4公用杆变

10

80

87.3

109.13%

428

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV华东线新渔#2公用杆变

10

100

80.6

80.60%

429

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小镇线明山#4公用杆变

10

100

102.44

102.44%

430

国网南县供电公司

明山乡镇供电所

10kV小乌II线安乐#9公用杆变

10

100

88.04

88.04%

431

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线拥丰村#3公用杆变

10

100

86.4

86.40%

432

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线新跃村#3公用杆变

10

100

82.11

82.11%

433

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线卫国#5公用杆变

10

100

85.94

85.94%

434

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线新跃村#6公用杆变

10

100

82.87

82.87%

435

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV中青线青街道#5公用杆变

10

200

169.225

84.61%

436

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙镇线新安#3公用杆变

10

100

84.86

84.86%

437

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线百鹤村#2公用杆变

10

315

259.345

82.33%

438

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV滨农线卫星#6公用杆变

10

100

85.785

85.79%

439

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV滨农线长乐#2公用杆变

10

100

84.455

84.46%

440

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线拥丰村#1公用杆变

10

200

160.405

80.20%

441

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV滨农线卫星#7公用杆变

10

100

85.785

85.79%

442

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙镇线双闸6#公用杆变

10

100

87.78

87.78%

443

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV沙青线卫国村#1公用杆变

10

100

89.1

89.10%

444

国网南县供电公司

青树嘴乡镇供电所

10kV八南线新丰村#4公用杆变

10

100

83.58

83.58%

445

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下万线集伏#3公用杆变

10

100

82

82.00%

446

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线均安#2公用杆变

10

200

187.29

93.65%

447

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三北线均丰#3公用杆变

10

100

138.75

138.75%

448

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线下柴市街道#1公用杆变

10

315

267.44

84.90%

449

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线前进#2公用杆变

10

100

86.52

86.52%

450

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线大成#1公用杆变

10

100

80.3

80.30%

451

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线狗头洲#1公用杆变

10

100

93.865

93.87%

452

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线永定#7公用杆变

10

100

92.2

92.20%

453

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线永定#4公用杆变

10

100

114.4

114.40%

454

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三北线调蓄湖#6公用杆变

10

200

191.345

95.67%

455

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线义和#3公用杆变

10

100

80.815

80.82%

456

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下万线常洲#1公用杆变

10

80

66.217

82.77%

457

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线狗头洲#2公用杆变

10

100

129.33

129.33%

458

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线保伏#4公用杆变

10

100

135.335

135.34%

459

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下万线集伏#5公用杆变

10

100

123.725

123.73%

460

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线均安#5公用杆变

10

100

92.065

92.07%

461

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线义和#4公用杆变

10

100

106.46

106.46%

462

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三北线胜利#1公用杆变

10

160

150.32

93.95%

463

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三南线石坝#4公用杆变

10

100

173.505

173.51%

464

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线下柴#4公用杆变

10

100

123.225

123.23%

465

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线贞固#5公用杆变

10

100

146.2

146.20%

466

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三石线均丰#5公用杆变

10

100

92.27

92.27%

467

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下金线万元#1公用杆变

10

100

80.58

80.58%

468

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三南线新联#4公用杆变

10

100

81.13

81.13%

469

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线长胜#3公用杆变

10

50

45.65

91.30%

470

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线卫育#1公用杆变

10

200

161.49

80.75%

471

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下万线常洲#4公用杆变

10

100

107.06

107.06%

472

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV三南线中奇#1公用杆变

10

200

294.935

147.47%

473

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线一渔场#4公用杆变

10

100

114.135

114.14%

474

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线长宁#5公用杆变

10

100

96.18

96.18%

475

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV茅岔线长宁#11公用杆变

10

100

81.875

81.88%

476

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下关线中百#1公用杆变

10

100

100.155

100.16%

477

国网南县供电公司

三仙湖乡镇供电所

10kV下万线北港#2公用杆变

10

100

81.13

81.13%

478

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV童沾线赤光坪#04公用杆变

10

100

106.16

106.16%

479

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖洪线陈家湾#02公用杆变

10

100

82.27

82.27%

480

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV童沾线廖家坝#02公用杆变

10

100

101.39

101.39%

481

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线董家桥#05公用杆变

10

100

90.655

90.66%

482

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖洪线陈家湾#01公用杆变

10

100

83.06

83.06%

483

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV童沾线赤光坪#03公用杆变

10

100

95.75

95.75%

484

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线白家河#06公用杆变

10

100

81.55

81.55%

485

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV鸬沾线廖家坝#01公用杆变

10

250

229.14

91.66%

486

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线石迹坪#03公用杆变

10

100

112.7

112.70%

487

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线石迹坪#01公用杆变

10

80

120.59

150.74%

488

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV鸬沾线永隆湾#01公用杆变

10

100

95.91

95.91%

489

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄沾线彭家村复迁地#01公用杆变

10

200

161.4

80.70%

490

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄沾线彭家村复迁地#02公用杆变

10

100

98.4

98.40%

491

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV童沾线鸡公塘#01公用杆变

10

100

81.585

81.59%

492

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖磷线枳木山#02公用杆变

10

160

136.18

85.11%

493

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖荷线石桥坝#07公用杆变

10

100

90.435

90.44%

494

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线李家坪#02公用杆变

10

100

89.28

89.28%

495

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线石迹坪#06公用杆变

10

100

80.755

80.76%

496

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖荷线许家村#03公用杆变

10

100

97.295

97.30%

497

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄沾线彭家村#01公用杆变

10

100

91.1

91.10%

498

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线黄南村#01公用杆变

10

100

103.785

103.79%

499

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄荷线黄南村#02公用杆变

10

100

91.635

91.64%

500

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖洪线太平#02公用杆变

10

100

80.09

80.09%

501

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖荷线石桥坝#05公用杆变

10

100

82.5

82.50%

502

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV童沾线长田坊#02公用杆变

10

200

181.17

90.59%

503

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV黄沾线彭家村复迁地#05公用杆变

10

80

111.12

138.90%

504

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV肖洪线炭山桥#03公用杆变

10

100

113.29

113.29%

505

国网桃江县供电公司

浮邱山乡镇供电所

10kV鸬沾线李家港#04公用杆变

10

100

91.105

91.11%

506

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线先锋山#02公用杆变

10

200

169.56

84.78%

507

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线栗子山#04公用杆变

10

100

86.4

86.40%

508

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线先锋山#01公用杆变

10

100

142.1

142.10%

509

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线老坛#02公用杆变

10

100

86.4

86.40%

510

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连连线陈家湾#05公用杆变

10

100

111.11

111.11%

511

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线青秀山#02公用杆变

10

100

133.8

133.80%

512

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线猫形山#01公用杆变

10

200

223

111.50%

513

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连周线金沙洲#03公用杆变

10

100

90.1

90.10%

514

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线大树湾#04公用杆变

10

200

218.9

109.45%

515

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线雪峰山#03公用杆变

10

400

323.11

80.78%

516

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线汪家冲#07公用杆变

10

100

93.22

93.22%

517

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV川源线肖家段#03公用杆变

10

200

173.35

86.68%

518

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰大线麻园坳#04公用杆变

10

100

126.8

126.80%

519

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘大线喻家湾#03公用杆变

10

100

156.35

156.35%

520

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连周线周家潭#04公用杆变

10

100

122.765

122.77%

521

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10KV连周线金沙洲#01公用杆变

10

100

113.685

113.69%

522

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连周线王家坪#02公用杆变

10

100

86.66

86.66%

523

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连周线庙湾里#01公用杆变

10

160

170.41

106.51%

524

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连周线崇山口#02公用杆变

10

100

91.68

91.68%

525

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰大线麻园坳#01公用杆变

10

200

162.08

81.04%

526

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘大线喻家湾#02公用杆变

10

100

84.65

84.65%

527

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线石湾#03公用杆变

10

100

90.28

90.28%

528

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线李家湾#01公用杆变

10

100

92.59

92.59%

529

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线克上冲#01公用杆变

10

100

180.01

180.01%

530

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线石湾#01公用杆变

10

100

93.23

93.23%

531

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10KV灰大线麻园坳#03公用杆变

10

100

113.64

113.64%

532

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线泉塘坳#03公用杆变

10

100

91.71

91.71%

533

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV川源线董家冲#02公用杆变

10

100

88.4

88.40%

534

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV川源线莫家冲#04公用杆变

10

100

133.02

133.02%

535

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连连线花屋湾#03公用杆变

10

100

93.3

93.30%

536

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV川源线双泉#02公用杆变

10

100

91.84

91.84%

537

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连灰II线洋婆塘#02公用杆变

10

100

124.05

124.05%

538

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线车家冲#02公用杆变

10

100

123.335

123.34%

539

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV川源线新田冲#04公用杆变

10

100

90.81

90.81%

540

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘甘线黄泥冲#01公用杆变

10

100

80.85

80.85%

541

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV刘大线杨家湾#04公用杆变

10

200

178.225

89.11%

542

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连周线周家潭#03公用杆变

10

100

92.435

92.44%

543

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV川源线刘家湾#05公用杆变

10

100

81.65

81.65%

544

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV连工I线大坝桥#02公用杆变

10

200

191.77

95.89%

545

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线汪家冲#02公用杆变

10

200

235.195

117.60%

546

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线青秀山#01公用杆变

10

100

80

80.00%

547

国网桃江县供电公司

灰山港乡镇供电所

10kV灰金线汪家冲#04公用杆变

10

100

117.02

117.02%

548

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV童镇线大公变#04公用杆变

10

200

234.26

117.13%

549

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线天瑞#03公用杆变

10

100

102.09

102.09%

550

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板松线梅山#03公用杆变

10

100

90.12

90.12%

551

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线板溪#05公用杆变

10

100

80

80.00%

552

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板石线礼洪山#01公用杆变

10

100

98.1

98.10%

553

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV童镇线大全#02公用杆变

10

100

80.46

80.46%

554

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线锡溪#01公用杆变

10

200

175.2

87.60%

555

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV筑羊线岩咀头#05公用杆变

10

100

81.95

81.95%

556

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV筑羊线五羊坪#03公用杆变

10

100

113.23

113.23%

557

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV鸬大线朱家村#04公用杆变

10

100

91.07

91.07%

558

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV筑曹线宋家村#01公用杆变

10

100

85.1

85.10%

559

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV鸬沙线牌头湾#02公用杆变

10

100

93.9

93.90%

560

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV筑羊线郑家坳#03公用杆变

10

100

120.64

120.64%

561

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线鹿马#03公用杆变

10

100

103.85

103.85%

562

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV筑羊线岩咀头#02公用杆变

10

100

116.55

116.55%

563

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV牌头湾#03公用杆变

10

100

89.65

89.65%

564

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板松线梅山#01公用杆变

10

100

85.385

85.39%

565

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV鸬沙线长江#01公用杆变

10

250

210.915

84.37%

566

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV童镇线周山湾#02公用杆变

10

100

90.26

90.26%

567

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线龙西#02公用杆变

10

100

87.96

87.96%

568

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线舒家庵#01公用杆变

10

80

73.15

91.44%

569

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV童镇线大栗港#01公用杆变

10

250

219.65

87.86%

570

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV筑曹线筑金坝#02公用杆变

10

100

91.08

91.08%

571

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线舒家庵#02公用杆变

10

100

87.19

87.19%

572

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线大江#03公用杆变

10

100

104.75

104.75%

573

国网桃江县供电公司

鸬鹚渡乡镇供电所

10kV板铁线玉溪#02公用杆变

10

100

104.68

104.68%

574

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线花门楼#01公用杆变

10

100

88.48

88.48%

575

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线南山洞#03公用杆变

10

100

89.13

89.13%

576

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线朝中#02公用杆变

10

100

84.96

84.96%

577

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线石门#05公用杆变

10

100

88.165

88.17%

578

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV马大线大塘坪#03公用杆变

10

100

105.19

105.19%

579

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线新塘#01公用杆变

10

200

171.41

85.71%

580

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV马大线沙湾咀#04公用杆变

10

100

114.76

114.76%

581

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线龙形山#01公用杆变

10

100

92.36

92.36%

582

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线翔公塘#05公用杆变

10

100

83.995

84.00%

583

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线石井#01公用杆变

10

100

119.72

119.72%

584

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线双江#02公用杆变

10

100

129.47

129.47%

585

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线双江#01公用杆变

10

100

87.33

87.33%

586

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游龙线竹山#02公用杆变

10

200

168.34

84.17%

587

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线白溪#01公用杆变

10

100

124.035

124.04%

588

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游龙线塘湾#04公用杆变

10

100

80.36

80.36%

589

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线合溪#01公用杆变

10

100

94.42

94.42%

590

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线石门#03公用杆变

10

100

193.375

193.38%

591

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线丫峰#03公用杆变

10

100

153.155

153.16%

592

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线罗家洲#02公用杆变

10

200

209.715

104.86%

593

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线石门#06公用杆变

10

100

151.82

151.82%

594

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线泗里河#07公用杆变

10

100

110.49

110.49%

595

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线石井#02公用杆变

10

100

124.955

124.96%

596

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线石门#07公用杆变

10

100

81.16

81.16%

597

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线金牛#04公用杆变

10

100

84.97

84.97%

598

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线金牛#01公用杆变

10

100

112.285

112.29%

599

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑羊线首溪#03公用杆变

10

100

85.08

85.08%

600

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑羊线双合#05公用杆变

10

100

84.15

84.15%

601

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线老山#01公用杆变

10

100

86.1

86.10%

602

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线洞庭#02公用杆变

10

100

87.27

87.27%

603

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游红线伍家仑#02公用杆变

10

200

160.745

80.37%

604

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线南山洞#01公用杆变

10

200

164.465

82.23%

605

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑羊线兴坪#03公用杆变

10

100

80.1

80.10%

606

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线翔公塘#04公用杆变

10

100

131.405

131.41%

607

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线永和#02公用杆变

10

100

120.265

120.27%

608

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑曹线红云#02公用杆变

10

200

170.73

85.37%

609

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线花园楼#03公用杆变

10

100

88.57

88.57%

610

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游红线红岩咀#05公用杆变

10

100

109.18

109.18%

611

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线永和#01公用杆变

10

50

49.61

99.22%

612

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线永和#05公用杆变

10

100

101.185

101.19%

613

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑羊线筑公变#03公用杆变

10

200

173.04

86.52%

614

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑泗线石门#04公用杆变

10

100

151.815

151.82%

615

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线牛蹄#04公用杆变

10

100

122.36

122.36%

616

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅰ线塅泥湾#03公用杆变

10

100

81.55

81.55%

617

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线浙家湾#05公用杆变

10

100

95.66

95.66%

618

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游红线红岩咀#01公用杆变

10

100

122.11

122.11%

619

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线杨家村#05公用杆变

10

100

117.965

117.97%

620

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线银升坪#03公用杆变

10

80

73.815

92.27%

621

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线范家园#04公用杆变

10

80

96.425

120.53%

622

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线丫峰#02公用杆变

10

100

123.2

123.20%

623

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线牛蹄#02公用杆变

10

200

188.875

94.44%

624

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线游家村#04公用杆变

10

100

85.12

85.12%

625

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游龙线金星#01公用杆变

10

100

94.99

94.99%

626

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游镇Ⅱ线异地搬迁#01公用杆变

10

200

162.22

81.11%

627

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游龙线浏丰溪#01公用杆变

10

100

112.37

112.37%

628

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV筑王线浙家湾#02公用杆变

10

100

86.25

86.25%

629

国网桃江县供电公司

马迹塘乡镇供电所

10kV游王线三房段#04公用杆变

10

50

40

80.00%

630

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线花桥港#02公用杆变

10

100

110.8

110.80%

631

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三凤I线杨家渡#03公用杆变

10

100

125.98

125.98%

632

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三镇线包狮村#02公用杆变

10

100

124.6

124.60%

633

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三白线铁炉湾#01公用杆变

10

100

80.18

80.18%

634

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三凤I线沿潭口#05公用杆变

10

100

108.55

108.55%

635

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三凤I线松木塅#04公用杆变

10

100

144.82

144.82%

636

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄镇线月明洲#04公用杆变

10

100

81.97

81.97%

637

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线洪山庙#01公用杆变

10

100

152.645

152.65%

638

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线八都#02公用杆变

10

100

82.8

82.80%

639

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄镇线莲丰#05公用杆变

10

100

82.84

82.84%

640

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线八都#04公用杆变

10

100

95.57

95.57%

641

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄凤线石碑#01公用杆变

10

100

91.2

91.20%

642

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄凤线麻竹垸#03公用杆变

10

100

80.81

80.81%

643

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三凤I线杨家渡#04公用杆变

10

100

85.04

85.04%

644

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线栏树界#02公用杆变

10

80

103.81

129.76%

645

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线黄金洲#02公用杆变

10

100

82.43

82.43%

646

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三镇线三公变#15公用杆变

10

100

106.43

106.43%

647

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线许家洲#01公用杆变

10

100

81.05

81.05%

648

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三合线观音阁#03公用杆变

10

100

105.9

105.90%

649

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三白线新开#07公用杆变

10

100

82.59

82.59%

650

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线丰口味#03公用杆变

10

100

80.09

80.09%

651

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄镇线凤林港#03公用杆变

10

50

48.57

97.14%

652

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线康家村#02公用杆变

10

100

87.06

87.06%

653

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV三合线龙家塅#04公用杆变

10

100

90.74

90.74%

654

国网桃江县供电公司

三堂街乡镇供电所

10kV黄官线白毛洲#01公用杆变

10

100

86.8

86.80%

655

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线安陵坪#03公用杆变

10

200

160.02

80.01%

656

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川彭线观庄#01公用杆变

10

160

135.11

84.44%

657

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线石灰塘#01公用杆变

10

200

172.3

86.15%

658

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线毛家冲#02公用杆变

10

100

119.295

119.30%

659

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线太平桥#02公用杆变

10

100

126.1

126.10%

660

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川彭线小坞#03公用杆变

10

100

90.72

90.72%

661

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线安陵坪#01公用杆变

10

100

80.85

80.85%

662

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川罗线苦竹溪#04公用杆变

10

100

80.59

80.59%

663

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线中七里#03公用杆变

10

100

92.4

92.40%

664

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线胜丰#05公用杆变

10

100

81.32

81.32%

665

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线川门湾#02公用杆变

10

100

96.545

96.55%

666

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线桐油冲#04公用杆变

10

100

121.13

121.13%

667

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线上七里#05公用杆变

10

100

95.95

95.95%

668

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线荣华#01公用杆变

10

200

160.33

80.17%

669

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线龚家冲#01公用杆变

10

80

70

87.50%

670

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线枧塘坪#03公用杆变

10

100

128.06

128.06%

671

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线安陵坪#06公用杆变

10

100

131.35

131.35%

672

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线上七里#01公用杆变

10

100

96.55

96.55%

673

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线太平桥#01公用杆变

10

80

79.6

99.50%

674

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线桐油冲#03公用杆变

10

100

101.94

101.94%

675

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线德纯湾#04公用杆变

10

100

89.985

89.99%

676

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线双陵坪#03公用杆变

10

100

97.95

97.95%

677

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线双陵坪#06公用杆变

10

100

150.54

150.54%

678

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线石牛江#03公用杆变

10

100

122.36

122.36%

679

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线良湖#01公用杆变

10

100

114.29

114.29%

680

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线贺家塘#04公用杆变

10

100

115.43

115.43%

681

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线南山#03公用杆变

10

100

94.96

94.96%

682

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线肖家冲#05公用杆变

10

100

141.21

141.21%

683

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线川门湾#01公用杆变

10

100

140.9

140.90%

684

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线安陵坪#05公用杆变

10

100

96.58

96.58%

685

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线太平桥#03公用杆变

10

100

102.92

102.92%

686

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇II线车冲#01公用杆变

10

200

162.81

81.41%

687

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线石牛江#02公用杆变

10

100

176.52

176.52%

688

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川彭线清泉#02公用杆变

10

100

123.66

123.66%

689

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川彭线大塘#03公用杆变

10

100

91.8

91.80%

690

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线胜利#04公用杆变

10

100

82.47

82.47%

691

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线长冲#03公用杆变

10

100

86.33

86.33%

692

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川罗线苦竹溪#01公用杆变

10

100

98.81

98.81%

693

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川彭线水白方#04公用杆变

10

100

82.16

82.16%

694

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石夹线鸦雀塘#03公用杆变

10

100

88.21

88.21%

695

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川金线郭家塘#02公用杆变

10

100

86.05

86.05%

696

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV川金线郭家塘#03公用杆变

10

100

82.82

82.82%

697

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线栏木塘#01公用杆变

10

200

160.96

80.48%

698

国网桃江县供电公司

石牛江乡镇供电所

10kV石镇I线胜利#01公用杆变

10

100

80.24

80.24%

699

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线三节塘#01公用杆变

10

315

260.99

82.85%

700

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线苍霞段#04公用杆变

10

100

111.76

111.76%

701

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线七尖#02公用杆变

10

200

219.025

109.51%

702

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线下干山#02公用杆变

10

100

200.45

200.45%

703

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线苍霞段#01公用杆变

10

160

150.04

93.78%

704

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线苍霞段#05公用杆变

10

100

87.6

87.60%

705

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线苍霞段#03公用杆变

10

100

113.26

113.26%

706

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线下干山#01公用杆变

10

200

239.91

119.96%

707

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线杨柳溪#02公用杆变

10

100

137.67

137.67%

708

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线杨柳溪#03公用杆变

10

100

174.33

174.33%

709

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线白江坳#02公用杆变

10

100

136.925

136.93%

710

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线下干山#04公用杆变

10

100

91.2

91.20%

711

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线槐家湾#01公用杆变

10

100

142.8

142.80%

712

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线槐家湾#02公用杆变

10

200

197.59

98.80%

713

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线关山口#01公用杆变

10

160

156.3

97.69%

714

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线六公湾#02公用杆变

10

100

182.1

182.10%

715

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线凤家坳#03公用杆变

10

100

85.195

85.20%

716

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线元株坳#04公用杆变

10

50

50.05

100.10%

717

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线小洞#01公用杆变

10

100

80.3

80.30%

718

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线七尖#01公用杆变

10

100

87.45

87.45%

719

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线白江坳#03公用杆变

10

100

124.6

124.60%

720

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线七尖#04公用杆变

10

100

88.08

88.08%

721

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线七尖#03公用杆变

10

200

163.44

81.72%

722

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线黄敏田#01公用杆变

10

100

90

90.00%

723

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线龙塘#01公用杆变

10

100

81.36

81.36%

724

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10KV松天线白江坳#04公用杆变

10

100

93.22

93.22%

725

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

10kV松关线下干山#03公用杆变

10

100

80.24

80.24%

726

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃株线下高桥#01公用杆变

10

200

190.83

95.42%

727

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃竹II线大华#03公用杆变

10

100

143.85

143.85%

728

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观花线消防村#02公用杆变

10

100

88.42

88.42%

729

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观花线新立#03公用杆变

10

100

95.31

95.31%

730

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃团线高坪#02公用杆变

10

100

105.86

105.86%

731

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线人和桥#01公用杆变

10

400

331.84

82.96%

732

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线青山小学#01公用杆变

10

200

173.11

86.56%

733

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线人和桥#03公用杆变

10

100

169.69

169.69%

734

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃竹II线崆峒#05公用杆变

10

100

86.03

86.03%

735

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线益明#05公用杆变

10

100

88.25

88.25%

736

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃竹II线拱桥#01公用杆变

10

100

120.6

120.60%

737

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃竹II线黄金塘#06公用杆变

10

100

82.78

82.78%

738

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃株线拱桥#05公用杆变

10

100

106.77

106.77%

739

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃团线花园洞#03公用杆变

10

100

81.51

81.51%

740

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃株线蛇山#04公用杆变

10

100

90.665

90.67%

741

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV桃竹II线大华#01公用杆变

10

100

110.77

110.77%

742

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线方家老屋#01公用杆变

10

100

107.51

107.51%

743

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线罗公桥#02公用杆变

10

100

81.04

81.04%

744

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观半线人和桥#04公用杆变

10

100

84.7

84.70%

745

国网桃江县供电公司

桃花江乡镇供电所

10kV观牛线罗家潭#04公用杆变

10

100

110.36

110.36%

746

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武罗线文溪#03公用杆变

10

100

89.99

89.99%

747

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV嵩杨线东流村#01公用杆变

10

100

107

107.00%

748

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武镇线钟家段#01公用杆变

10

200

160.55

80.28%

749

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV马西线樊洲#02公用杆变

10

200

163.02

81.51%

750

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武西线伏祖湾#01公用杆变

10

100

80.125

80.13%

751

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV马西线高峰#02公用杆变

10

100

89.69

89.69%

752

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV马西线青山#04公用杆变

10

200

171.55

85.78%

753

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武熊线良荆界烂泥村#04公用杆变

10

100

84.17

84.17%

754

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV嵩楠线楠木桥#03公用杆变

10

100

81.95

81.95%

755

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武镇线杨家坪#02公用杆变

10

100

89.73

89.73%

756

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武科线白滩#04公用杆变

10

100

85.9

85.90%

757

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV武镇线鸭浮塘#03公用杆变

10

100

106.715

106.72%

758

国网桃江县供电公司

武潭乡镇供电所

10kV嵩杨线黄金#02公用杆变

10

100

94.23

94.23%

759

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武栗线陶公庙#02公用杆变

10

100

106.6

106.60%

760

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武黄线大田村#03公用杆变

10

100

84.65

84.65%

761

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武黄线黄金石#05公用杆变

10

100

84.08

84.08%

762

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童栗线栗山河#01公用杆变

10

160

135.355

84.60%

763

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童白线马鞭溪#01公用杆变

10

200

203.415

101.71%

764

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武庙II线黄金村#01公用杆变

10

100

152.6

152.60%

765

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童栗线灵山#03公用杆变

10

100

86.23

86.23%

766

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武栗线树山坳#03公用杆变

10

100

80.25

80.25%

767

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武黄线黄金村#02公用杆变

10

100

82.95

82.95%

768

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武黄线颜溪#03公用杆变

10

200

190.45

95.23%

769

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童栗线栗山河#02公用杆变

10

100

119.1

119.10%

770

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武栗线株木潭#05公用杆变

10

100

105.33

105.33%

771

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武栗线株木潭#01公用杆变

10

200

207.78

103.89%

772

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武庙II线保家楼#02公用杆变

10

200

166.92

83.46%

773

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武黄线陶公庙#01公用杆变

10

100

90.5

90.50%

774

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童栗线老灵山#03公用杆变

10

100

83.15

83.15%

775

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武栗线陶公庙#03公用杆变

10

160

143.39

89.62%

776

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10KV武黄线黄金石#02公用杆变

10

100

88.31

88.31%

777

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童栗线毛羊坪#02公用杆变

10

200

166.55

83.28%

778

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武栗线碑矶#03公用杆变

10

100

89.91

89.91%

779

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童白线马鞭溪#06公用杆变

10

100

88.84

88.84%

780

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武庙II线车门#07公用杆变

10

100

81.875

81.88%

781

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV武熊线大水田#01公用杆变

10

100

97.9

97.90%

782

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童栗线毛羊坪#04公用杆变

10

100

80.3

80.30%

783

国网桃江县供电公司

乍埠乡镇供电所

10kV童白线马鞭溪#05公用杆变

10

100

94.72

94.72%

784

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线新河#05公用杆变

10

200

164.98

82.49%

785

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV肖高线近邱#01公用杆变

10

200

217.57

108.79%

786

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV板石线赵家山#02公用杆变

10

200

163.415

81.71%

787

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV板石线赵家山#05公用杆变

10

100

112.85

112.85%

788

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV板石线油籽凼#05公用杆变

10

200

173.485

86.74%

789

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线高澄#05公用杆变

10

100

155.45

155.45%

790

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线花桥#06公用杆变

10

100

81.14

81.14%

791

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线小山湾#06公用杆变

10

100

122.01

122.01%

792

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线牌楼#02公用杆变

10

100

80.84

80.84%

793

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线荷叶塘#04公用杆变

10

100

112.41

112.41%

794

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV肖高线千秋#02公用杆变

10

100

83.72

83.72%

795

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线栗树咀#04公用杆变

10

100

102.64

102.64%

796

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV肖高线近邱#04公用杆变

10

100

81.44

81.44%

797

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV桃高线天付山#01公用杆变

10

100

96.17

96.17%

798

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV肖高线黑石冲#05公用杆变

10

100

83.05

83.05%

799

国网桃江县供电公司

高桥乡镇供电所

10kV板石线龙潭桥#01公用杆变

10

100

82.11

82.11%

800

国网安化县供电公司

大福乡镇供电所

10kV罗柘线禾黄村塅中间公用杆变

10

200

163.415

81.71%

801

国网安化县供电公司

大福乡镇供电所

10kV罗柘线禾黄村沙坪公用杆变

10

100

88.15

88.15%

802

国网安化县供电公司

大福乡镇供电所

10kV罗柘线禾黄村戴家公用杆变

10

200

193.86

96.93%

803

国网安化县供电公司

大福乡镇供电所

10kV罗木线小尧村山脚下公用杆变

10

100

83.065

83.07%

804

国网安化县供电公司

东坪乡镇供电所

10kV钟杨线株溪村中洞公用杆变

10

160

172.08

107.55%

805

国网安化县供电公司

东坪乡镇供电所

10kV钟杨线古皇村思形公用杆变

10

200

179.88

89.94%

806

国网安化县供电公司

东坪乡镇供电所

10kV钟杨线杨林村塘湾公用杆变

10

100

85.785

85.79%

807

国网安化县供电公司

东坪乡镇供电所

10kV钟杨线中湾村何家公用杆变

10

100

99.96

99.96%

808

国网安化县供电公司

东坪乡镇供电所

10kV钟大线月皇村廖家公用杆变

10

50

47.6

95.20%

809

国网安化县供电公司

东坪乡镇供电所

10kV东木线百选村株木园公用杆变

10

100

81.95

81.95%

810

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思陈线庆阳公用杆变

10

100

100.64

100.64%

811

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思陈线次庄张家冲公用杆变

10

100

87.08

87.08%

812

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思木线亭子河上湾公用杆变

10

200

160.21

80.11%

813

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思木线亭子河公用杆变

10

100

88.51

88.51%

814

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思木线亭子河下湾公用杆变

10

100

139.85

139.85%

815

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思木线边江沿河街公用杆变

10

100

124.49

124.49%

816

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思木线边江学校公用杆变

10

100

117.99

117.99%

817

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思木线百花水井湾公用杆变

10

100

85.58

85.58%

818

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV思镇线健康公用杆变

10

100

81.74

81.74%

819

国网安化县供电公司

江南乡镇供电所

10kV洞木线大屋文家坪公用杆变

10

200

210.99

105.50%

820

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐浮线文石村建石株木公用杆变

10

100

90.11

90.11%

821

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐镇线文石村建文公用杆变

10

200

187.92

93.96%

822

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐栗线栗星村竹山湾公用杆变

10

100

87.09

87.09%

823

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐思线青峰村青园公用杆变

10

100

91.49

91.49%

824

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐思线古溶村唐家湾公用杆变

10

50

43.56

87.12%

825

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐浮线浮青村古塘公用杆变

10

200

197.12

98.56%

826

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐栗线栗星村栗山公用杆变

10

50

42.78

85.56%

827

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐浮线祝丰村祝丰公用杆变

10

200

161.53

80.77%

828

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐浮线浮青村石桥公用杆变

10

100

80.72

80.72%

829

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐思线古溶村冯家公用杆变

10

200

165.31

82.66%

830

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

10kV乐浮线浮青村方家仑公用杆变

10

50

40.3

80.60%

831

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV龙高线柏梅村枚溪桥公用杆变

10

100

137.095

137.10%

832

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV龙和线坳头村公用杆变

10

100

81.13

81.13%

833

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV龙高线山河麻叶湾公用杆变

10

200

199.39

99.70%

834

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV桃大线猴栗湾#2公用杆变

10

100

109.56

109.56%

835

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV龙塘线山脚下#2公用杆变

10

200

188.8

94.40%

836

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV龙和线茅茨园一组公用杆变

10

50

44.25

88.50%

837

国网安化县供电公司

龙塘乡镇供电所

10kV桃曲线九曲公用杆变

10

100

85.68

85.68%

838

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马岳线金星公用杆变

10

100

144.5

144.50%

839

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马栗线常房公用杆变

10

50

45.71

91.42%

840

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马栗线四房公用杆变

10

100

89.19

89.19%

841

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马岳线蒋家坪公用杆变

10

200

169.12

84.56%

842

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马栗线栗木坳公用杆变

10

100

96.75

96.75%

843

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马湖线黑岩溪公用杆变

10

50

41.63

83.26%

844

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马栗线兴隆坪公用杆变

10

100

81.88

81.88%

845

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马岳线朱家凸公用杆变

10

80

70.4

88.00%

846

国网安化县供电公司

马路乡镇供电所

10kV马云线云台山村长冲公用杆变

10

50

44

88.00%

847

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花镇III线联清烈火冲公用杆变

10

200

212.34

106.17%

848

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花大线青峰富桥公用杆变

10

100

87.33

87.33%

849

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花田线夏桥谭家公用杆变

10

200

179.56

89.78%

850

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花田线黄泥村部公用杆变

10

200

163.82

81.91%

851

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花田线苏丰欧家冲公用杆变

10

100

82.275

82.28%

852

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花田线大樟喻家湾公用杆变

10

200

168.995

84.50%

853

国网安化县供电公司

梅城乡镇供电所

10kV花镇III线联丰周山冲公用杆变

10

200

175.68

87.84%

854

国网安化县供电公司

南金乡镇供电所

10kV古将线上七百公用杆变

10

50

40.7

81.40%

855

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭双线苏溪村邹家塘冲#1公用杆变

10

100

97.165

97.17%

856

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭镇线曾桥村江天公用杆变

10

200

165.72

82.86%

857

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭鱼线中沙村台上公用杆变

10

100

101.89

101.89%

858

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭镇线曾桥村新农村公用杆变

10

200

220.78

110.39%

859

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭久线洞天十字铺公用杆变

10

200

172.67

86.34%

860

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭鱼线沙坪村中沙学校公用杆变

10

160

169.37

105.86%

861

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭鱼线中沙村田家公用杆变

10

100

138.2

138.20%

862

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭双线苏溪村下石摇篮组公变公用杆变

10

100

87.56

87.56%

863

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭鱼线下沙高家仑公用杆变

10

100

86.785

86.79%

864

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭双线苏溪村邹家塘冲#2公用杆变

10

200

174.9

87.45%

865

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭双线石溪村石板观音公用杆变

10

100

93.48

93.48%

866

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭鱼线檀树村吴家公用杆变

10

100

114.435

114.44%

867

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭久线湫溪村公用杆变

10

200

206.1

103.05%

868

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV谭双线苏溪村上溪村公用杆变

10

200

199.08

99.54%

869

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV高步线马骑坳公用杆变

10

100

104.78

104.78%

870

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV高驿线六升坑公用杆变

10

50

54.405

108.81%

871

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV高驿线田庄村厂门口公用杆变

10

100

84.825

84.83%

872

国网安化县供电公司

清塘乡镇供电所

10kV高驿线仙茶村夏家排公用杆变

10

50

40.92

81.84%

873

国网安化县供电公司

仙溪乡镇供电所

10kV仙响线大洞溪姚家大屋公用杆变

10

50

44.46

88.92%

874

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线联兴村公用杆变

10

200

222.675

111.34%

875

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线新开村公用杆变

10

200

220.24

110.12%

876

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV小长线南山岗家湾公用杆变

10

200

178.21

89.11%

877

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV小白线中湾内公用杆变

10

100

113.385

113.39%

878

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线七里丘公用杆变

10

100

120.04

120.04%

879

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV小白线庙坪村公用杆变

10

100

85.68

85.68%

880

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV小钒线南阳村公用杆变

10

100

81.94

81.94%

881

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV小钒线桂花村桂阳公用杆变

10

100

84.35

84.35%

882

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV小白线莲花鲁家湾公用杆变

10

50

49.55

99.10%

883

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线五龙村公用杆变

10

100

94.8

94.80%

884

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线洞溪村公用杆变

10

100

95.525

95.53%

885

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线板洞村公用杆变

10

100

104.94

104.94%

886

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线大安村公用杆变

10

200

169.795

84.90%

887

国网安化县供电公司

小淹乡镇供电所

10kV滔马线石板溪公用杆变

10

100

97.29

97.29%

888

国网安化县供电公司

烟溪乡镇供电所

10kV烟联线蒿草坪公用杆变

10

100

98.26

98.26%

889

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善新线湛溪村黄甲#2公用杆变

10

100

118.04

118.04%

890

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善梨线晓坪村枫树公用杆变

10

200

175.8

87.90%

891

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善金线金丰村贺公坪公用杆变

10

100

110.4

110.40%

892

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善金线金龙村金龙公用杆变

10

200

188.08

94.04%

893

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善金线金丰村贺公坪#1公用杆变

10

100

81.23

81.23%

894

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善金线金坪村金坪公用杆变

10

100

81.6

81.60%

895

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善九线汾水村江家坪公用杆变

10

100

88.2

88.20%

896

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善九线花甲村划子公用杆变

10

100

126

126.00%

897

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善新线鲤鱼村中心#2公用杆变

10

100

94.8

94.80%

898

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善田线王坪村凉井弯公用杆变

10

200

183.88

91.94%

899

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善新线人民村额溪冲公用杆变

10

100

124.8

124.80%

900

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善梨线大岩村水井公用杆变

10

100

143.4

143.40%

901

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善梨线柏杨村红甲公用杆变

10

50

52.2

104.40%

902

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善新线徐家村双溪公用杆变

10

100

89.27

89.27%

903

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善梨线白沙溪村张家公用杆变

10

100

81.6

81.60%

904

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善田线天明村肖家公用杆变

10

160

146.72

91.70%

905

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV小钒线柘木村下云武公用杆变

10

100

89.98

89.98%

906

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善九线银溪村楠树公用杆变

10

100

80.94

80.94%

907

国网安化县供电公司

羊角乡镇供电所

10kV善田线王坪村刘家公用杆变

10

100

81.42

81.42%

908

国网安化县供电公司

奎溪乡镇供电所

10kV奎木线跌马桥公用杆变

10

100

91.2

91.20%

909

国网安化县供电公司

奎溪乡镇供电所

10kV奎木线茶山溪台区

10

100

94.8

94.80%

910

国网安化县供电公司

奎溪乡镇供电所

10kV奎木线老屋坪公用杆变

10

100

125.84

125.84%

911

国网安化县供电公司

奎溪乡镇供电所

10kV奎木线金花烟竹坳公用杆变

10

50

54.79

109.58%

912

国网安化县供电公司

奎溪乡镇供电所

10kV奎木线银杏罗家湾公用秆变

10

50

69.35

138.70%

913

国网安化县供电公司

奎溪乡镇供电所

10kV奎木线茶尔湾台区

10

100

91.97

91.97%

914

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV窑杨线李家坪村烟竹塘公用杆变

10

160

140.79

87.99%

915

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV香春线流源桥村花门头公用杆变

10

400

365

91.25%

916

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV香迎线柳家桥村罗家咀公用杆变

10

200

166.875

83.44%

917

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV窑杨线七鸭子村油籽坝公用杆变

10

80

85.55

106.94%

918

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV窑杨线南门桥村下湖公用杆变

10

100

93.17

93.17%

919

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10kV窑毛线李家坪村塘角上公用杆变

10

100

115.9

115.90%

920

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV清香线东香村大边公用杆变

10

100

143.4

143.40%

921

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV清香线官楼坪村大门塘公用杆变

10

100

85.495

85.50%

922

国网资阳区供电公司

长春乡镇供电所

10KV窑毛线香山村四六塘公用杆变

10

100

98.04

98.04%

923

国网资阳区供电公司

城郊乡镇供电所

10kV迎花线花园村花园组公用杆变

10

100

83.2

83.20%

924

国网资阳区供电公司

城郊乡镇供电所

10kV香迎线邹家桥村芭毛州组公用杆变

10

100

88.08

88.08%

925

国网资阳区供电公司

城郊乡镇供电所

10kV香职线邹家桥村金鸡村组公用杆变

10

100

101.5

101.50%

926

国网资阳区供电公司

城郊乡镇供电所

10kV迎明线民主村民主一组公用杆变

10

100

94.1

94.10%

927

国网资阳区供电公司

城郊乡镇供电所

10kV香职线左家仑村大海塘组公用杆变

10

100

122.02

122.02%

928

国网资阳区供电公司

民主垸乡镇供电所

10kV沙同线忠义#6公用杆变

10

100

107.6

107.60%

929

国网资阳区供电公司

民主垸乡镇供电所

10kV张资线黄金十五组公用杆变

10

100

131.94

131.94%

930

国网资阳区供电公司

民主垸乡镇供电所

10kV沙同线佰亿村#2公用杆变

10

160

128.365

80.23%

931

国网资阳区供电公司

民主垸乡镇供电所

10kV张洪线捞箕村四组公用杆变

10

80

65.94

82.43%

932

国网资阳区供电公司

新桥河乡镇供电所

10kV黑粑线黄溪桥村谢家湾公用杆变

10

100

100.905

100.91%

933

国网资阳区供电公司

新桥河乡镇供电所

10kV黑牛线长茅仑村黄家村公用杆变

10

100

114.16

114.16%

934

国网资阳区供电公司

新桥河乡镇供电所

10kV黑牛线车前巷村一中公用杆变

10

80

75.9

94.88%

935

国网大通湖供电公司

大通湖供电服务站

10kV大渔线老河口村#1公用杆变

10

100

84.5

84.50%

936

国网大通湖供电公司

大通湖供电服务站

10kV北二线马排村#4公用杆变

10

100

80.3

80.30%

937

国网大通湖供电公司

大通湖供电服务站

10kV北二线长湖村#3公用杆变

10

100

84.49

84.49%

938

国网大通湖供电公司

大通湖供电服务站

10kV北一线科旺村#1公用杆变

10

200

165.06

82.53%

939

国网大通湖供电公司

大通湖供电服务站

10kV大老线芸美村#3公用杆变

10

80

66.5

83.13%

2024年益阳市第三季度接入受限电网设备清单—线路

序号

区县单位

供电所

并网线路

电压等级（kV）

线径

输送容量(kW)

接入容量(kW)

接入比例

1

国网赫山区供电公司

衡龙桥乡镇供电所

白月线

10

YJV22-300

7412.96

6632.45

89.47%

2

国网赫山区供电公司

泉交河乡镇供电所

泉家线

10

JKLYJ-120

6096.64

5892.18

96.65%

3

国网赫山区供电公司

新市渡乡镇供电所

石石线

10

JKLYJ-120

6096.64

4884.945

80.13%

4

国网赫山区供电公司

泥江口乡镇供电所

泥南线

10

LGJ-70

4763.00

4802.66

100.83%

5

国网南县供电公司

麻河口乡镇供电所

下北线

10

LGJ-50

3810.40

3048.5

80.00%

6

国网桃江县供电公司

松木塘乡镇供电所

松关线

10

JKLYJ-70

4312.68

4103.552

95.15%

7

国网安化县供电公司

乐安乡镇供电所

乐栗线

10

LGJ-35

2944.40

2511.98

85.31%

2024年益阳市第三季度接入受限电网设备清单—变电站

序号

区县单位

变电站名称

电压等级（kV）

变压器容量（MW）

接入容量(MW)

接入比例

1

国网赫山区供电公司

石笋变电站

35

16.3

13.65

83.71%

2

国网桃江县供电公司

筑金坝变电站

35

16.3

13.04

80.01%

3

国网桃江县供电公司

石牛江变电站

35

16.3

15.65

96.02%